[image: image1.png].4 Fundusze :
Europejskie gg?;:égospollta
Infrastruktura i Srodowisko

Narodowy Fundusz . .
Ochrony Srodowiska U nia Euro pEJska
i Gospodarki Wodnej Fundusz Spéjnosci





Budowa sieci kanalizacji deszczowej na przebudowanym odcinku drogi łączącym 
ul. 3-go Maja w Chorzowie z Aleją Parkową w Świętochłowicach
Projekt jest dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET: II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, DZIAŁANIE: 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie następujących prac:

Inwestycja zlokalizowana jest w zachodniej części miasta Chorzów, po południowej stronie ulicy 3 Maja, w sąsiedztwie zbiornika Amelung, bezpośrednio przy granicy z miastem Świętochłowice. Występuje zabudowa wielo- i jednorodzinna, usługowa, ogródki działkowe 
i park, którego centralnym miejscem jest zbiornik wodny Amelung podzielony na dwie części wschodnią i zachodnią. Zbiornik zachodni powstał w wyniku prowadzonej eksploatacji węgla i obecnie ma powierzchnię 5920 m2. Zbiornik zachodni zasilany jest jedynie wodami opadowymi. Wschodnia część zbiornika zasilana jest również z płytkich wód gruntowych. Powierzchnia przedmiotowego terenu nieznacznie opada w kierunku zbiorników. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na działkach ewidencyjnych: 28/3, 30/19, 30/20, 30/29, 31/42, 31/50, 31/51, 1/28, 7/6 (dla kanalizacji deszczowej zgłoszonej do dofinansowania) 
i 1/9 (w części nieobjętej dotacją – w południowej części połączenia ul. 3 Maja z

Aleją Parkową). Szczegóły w rozdziałach 2.2.2 i 6.4.1 SW.

W ramach przedsięwzięcia prace obejmują:

· grawitacyjną kanalizację deszczową z rur PVC o średnicy 400, 315 i 200 mm 
z przykanalikami o średnicy 200 i 250 mm,

· studnie kanalizacyjne o średnicy 1200 i 600, wpusty drogowe ze studniami o średnicy 500, separator z osadnikiem, żelbetowy wlot do stawu Amelung Zach. DN400,

· tłoczną kanalizację deszczową z rur PE HD SDR17 o średnicy 125 mm,

· przelew nadmiaru wody ze zbiornika retencyjnego o średnicy 315 PVC na rzędnej 271,10 m n.p.m.,

· studnia rozprężna DN1200 i studnia rewizyjna DN1200,

· bezobsługową przepompownię wód opadowych i roztopowych (w wyniku przebudowy drogi istniejąca przepompownia ścieków wymagała zmiany lokalizacji).

W wyniku realizacji zadania będzie możliwe zatrzymywanie wód opadowych w większej ilości, w tym umożliwione będzie wykorzystanie wód opadowych na cele związane z zielenią. Zwiększy się różnorodność biologiczna otoczenia stawu Amelung zach. Ponadto, wzrośnie atrakcyjność Miasta Chorzów jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody oraz zmniejszenie zagrożenia powodziowego poprzez realizację sieci kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem do stawu Amelung Zach.
Całkowita wartość projektu: 739 720,11 zł

Planowana wartość dofinansowania wynosi: 430 551,97 zł

Termin realizacji: 2020 

Informujemy, że wszelkie informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej na przebudowanym odcinku drogi łączącym ul. 3-go Maja w Chorzowie z Aleją Parkową w Świętochłowicach” można zgłaszać poprzez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@miir.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci .
